Garantinio ieškinio forma turi būti pilnai užpildyta ir siunčiama pardavėjui su nuotraukomis elektroniniu paštu. Visos nuotraukos (su gaminio identifikaciniu lipduku, elektriniu jungimu, montavimu ir gedimu) turi būti aiškiai matomi ir atpažįstami. Prie garantinio ieškiono turi būti pridedama sąskaitos faktūros kopija.
Tiekėjas netaiko prekei garantines sąlygas, jei pateikti duomenys ieškinyje apie prekę yra nepilnai sužymėti, neteisingai ar klaidingai nurodyti. Taip pat jei duomenys garantiniame ieškinyje nesutampa su duomenimis apie prekę arba vėliau šie duomenys yra keičiami.

Įmonės pavadinimas:		Formą užpildė (vardas, pavardė):					Sąskaitos faktūros Nr.:
Gaminys (artikelio numeris/ pavadinimas):
Gedimo data:
Paskutinės techninės apžiūros data:
Pajungta variklio šiluminė apsauga:		TK (termo kontaktas)				PTC (termistorius)
Jei pajungtas dažnio keitiklis, koks nustatytas dažnis, Hz
Variklio srovė, A:
Variklio apvijų varža, Ω		1 apvija		2 apvija					3 apvija

Pajungtos lanksčios jungtys:		oro paėmimo anga					oro išleidimo anga
Aplinkos duomenys		Darbinė oro temp. ºC	Oro sant. drėgmė, %		Aplinkos temp. ºC		Ventiliatorius sumontuotas
				lauke			viduje
Išsamus defekto apibudinimas: / ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ / Garantinį ieškinį užpildžiusio asmens vardas, pavardė, parašas ir data
Su garantiniu ieškiniu būtina pateikti aiškiai matomas bei atpažystamas gaminio nuotraukas: / Sumontuoto (pajungto) gaminio bendras vaizdas. / Gaminio lipdukas, kuriame matosi gamintojo gaminio kodas. / Elektrinis jungimas. / Darbo ratas (sparnuotė) iš oro paėmimo angos.
Šią dalį pildo UAB “Rosenberg Baltic” darbuotojas
Ieškinį gavęs asmuo:	_________________________________________________________________ / (vardas, pavardė, parašas, data)
Gamintojo sprendimas ir paaiškinimas: / ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________